<방염서류 제출 관련 안내>

○ 관련 법령

- 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제20조(특정소방대상물의 방염 등)

- 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제30조(방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 특정소방대상물) 및 제31조(방염대상물품 및 방염성능기준)

○ 방염 대상

- 전시용 합판·목재 또는 섬유판, 무대용 합판·목재 또는 섬유판 등

- 커튼, 카펫, 벽지류, 암막·무대막 등

○ 제출서류(1, 2 中 택 1)

1. 선방염 물품

- 방염성능검사 결과통보서(한국소방산업기술원)

2. 후방염 물품(선방염 물품을 사용하지 못할 경우)

- 현장방염처리물품의 방염성능검사성적서(대구북부소방서)

※ 상기 기관 외에서 발급한 시험성적서는 불인증